附件1：主要建材及洁具、灯具五金等品牌范围。

投标时，必须严格参考品牌范围。如有表中未列的项目，可自行添加，所选品牌必须是市场主流品牌。

| 序号 | 项目名称 | 品牌范围 | 所投产品的品牌、型号及技术参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋 | 马钢、宝钢、鞍钢、济钢、首钢、武钢 |  |  |
| 2 | 水泥 | 东关、海螺、巢湖 |  |  |
| 3 | 防水材料（含卷材、涂膜） | 东方雨虹、禹王、大禹、科顺 |  |  |
| 4 | pvc地板 | 韩华、LG、洁福（Gerflor）、福尔波（forbo） |  |  |
| 5 | 墙、地砖 | 东鹏、马可波罗、冠珠、蒙娜丽莎 |  |  |
| 6 | 陶瓷薄板 | 东鹏、蒙娜丽莎、BTP、BOBO |  |  |
| 7 | 无机涂料 | 华润、多乐士、快可美、立邦 |  |  |
| 8 | 铝板 | 华西村、荣事达、扬子、蓝天七色、吉祥 |  |  |
| 9 | 外墙真石漆 | 多乐士、常州久诺、安徽本雅明 |  |  |
| 10 | 门窗-铝合金型材 | 凤铝、坚美、伟业、南山、徽铝 |  |  |
| 11 | 门窗-玻璃 | 南玻、耀皮、福耀、华光 |  |  |
| 12 | 乳胶漆 | 多乐士、立邦、华润、三棵树 |  |  |
| 13 | 配电箱元器件 | 施耐德、ABB、西门子 |  |  |
| 14 | 洁具（蹲坑、小便斗，小便斗红外感应自冲人来时冲，走时冲。） | 箭牌、惠达、恒洁、法恩莎 |  |  |
| 15 | 电管、线盒 | 日丰、联塑、中财、伟星 |  |  |
| 16 | 灯具 | 飞利浦、欧普、阳光、佛山FSL |  |  |
| 17 | 开关、插座 | TCL、公牛、正泰、鸿雁 |  |  |
| 18 | 石膏板 | 杰森、泰山、龙牌、可耐福 |  |  |
| 19 | 网线 | 安普、一舟、朗讯 |  |  |
| 20 | 给排水管 | 联塑、中财、伟星、日丰 |  |  |
| 21 | 线缆 | 江南、远东、绿宝 |  |  |
| 22 | 盥洗台 | 箭牌、惠达、恒洁、法恩莎、九牧（台下盆） |  |  |
| 23 | 盥洗台台盆镜 | 箭牌、惠达、恒洁、法恩莎、九牧（投标时必须和盥洗台同一品牌） |  |  |
| 24 | 水龙头 | 箭牌、九牧、恒洁（单冷无铅加厚黄铜阀芯） |  |  |
| 25 | 脚踩蹲坑控制器 | 箭牌、九牧、恒洁、TOTO（全铜加厚阀体、加宽防滑脚踏板、延时回弹阀芯，） |  |  |
| 26 | 角阀 | 九牧、箭牌、恒洁（单冷无铅加厚黄铜阀芯） |  |  |
| 27 | 拖把池 | 供应商提供图片，尺寸规格。 |  |  |